## Table 1
LOCAL - Rua Maestro Geraldo Aprígio, Nº 100 | [6 empty] | BDI : | 23.43%
PLANILHA DE CUSTOS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-50703 | SEINFRA | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | m² | 39.47 | 2.95 | 3.64 | 143.67
1.2 | 101858 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 39.47 | 33.76 | 41.67 | 1644.71
1.3 | ED-20378 | SEINFRA | LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE E TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA ACRÍLICA/LÁTEX, MASSA PVA E GESSO | m² | 2543.52 | 1.52 | 1.88 | 4781.82
1.4 | ED-48493 | SEINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO | m² | 11.16 | 16.58 | 20.46 | 228.33
1.5 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 101.68 | 11.74 | 14.49 | 1473.34
1.6 | ED-28427 | SEINFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | unid | 1 | 1206.72 | 1489.45 | 1489.45
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  | 9761.32
2.0 |  |  | PAISAGISMO
2.1 | ED-50433 | SEINFRA | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | unid | 25 | 13.48 | 16.64 | 416
2.2 | ED-50447 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARÁ COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO | unid | 25 | 9 | 11.11 | 277.75
2.3 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | unid | 3 | 75.94 | 93.73 | 281.19
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  | 974.94
3.0 |  |  | PINTURA EXTERNA
3.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 1067.07 | 5.92 | 7.31 | 7800.28
3.2 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 1067.07 | 18.08 | 22.32 | 23817
3.3 | ED-50495 | SEINFRA | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 101.68 | 36.15 | 44.62 | 4536.96
[5 empty] | - |  | - | -
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  | 36154.24
4.0 |  |  | PINTURA INTERNA
4.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1752.45 | 5.03 | 6.21 | 10882.71
4.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 713.95 | 6.16 | 7.6 | 5426.02
4.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1752.45 | 12.21 | 15.07 | 26409.42
4.4 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 713.95 | 15 | 18.51 | 13215.21
[5 empty] | - |  | - | -
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  | 55933.36
5.0 |  |  | PISOS VINLICOS
5.1 | ED-5102 | SEINFRA | PISO VINÍLICO EM RÉGUAS, TIPO COMERCIAL, ESP. 2MM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO COM COLA | m² | 55.29 | 97 | 119.73 | 6619.87
5.2 | 101742 | SINAPI | RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026_PS | m | 37.6 | 63.47 | 78.34 | 2945.58
[5 empty] | - |  | - | -
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  | 9565.45
6.0 |  |  | PAINEL RIPADO
6.1 | 34672 | SINAPI - I | CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | m² | 6.83 | 36.15 | 44.62 | 304.75
6.2 | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.2 | 33 | 40.73 | 333.99
6.3 | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.1 | 29.06 | 35.87 | 147.07
6.4 | 4791 | SINAPI - I | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Kg | 1.37 | 55.27 | 68.22 | 93.46
6.5 | 11059 | SINAPI - I | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") | un | 78 | 0.3 | 0.37 | 28.86
6.6 | 102215 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 10.92 | 22.94 | 28.31 | 309.15
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  | 1217.28
7.0 |  |  | CALÇADA
7.1 | 92403 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 88 | 81.21 | 100.24 | 8821.12
7.2 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.4 | 122.95 | 151.76 | 667.74
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  | 9488.86
8.0 |  |  | COBERTURA
8.1 |  | COTAÇÃO | TOLDO COM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, PARA ÁREAS EXTERNAS (TRANSLUCIDO OU FUMÊ) | m² | 41.18 | 340 | 419.66 | 17281.6
8.2 | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | m | 8 | 3.4 | 4.2 | 33.6
[5 empty] | - |  | - | -
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  | 17315.2
9.0 |  |  | ESQUADRIAS
9.1 | ED-50527 | SEINFRA | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO ( BRILHO SÚTIL), COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | m² | 42 | 25.85 | 31.91 | 1340.22
LOCAL - Rua Maestro Geraldo Aprígio, Nº 100 | [6 empty] | BDI : | 23.43%
PLANILHA DE CUSTOS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
9.2 | ED-50491 | SEINFRA | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 6.72 | 36.6 | 45.18 | 303.61
9.3 |  | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER, INCLUSO CAIXILHOS, TRILHOS E FECHADURA, COMPLETA, 240X210 CM | unid | 2 | 1650 | 2036.6 | 4073.2
9.4 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | unid | 2 | 1210.48 | 1494.1 | 2988.2
9.5 | 102182 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | unid | 4 | 689.76 | 851.37 | 3405.48
9.6 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 5.31 | 24.01 | 29.64 | 157.39
9.7 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 5.31 | 13.65 | 16.85 | 89.47
[5 empty] | - |  | - | -
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  | 12357.57
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 138.28 | 24.24 | 29.92 | 4137.34
10.2 |  | COTAÇÃO | KIT DE MANGUEIRA DRENO DE AR CONDICIONADO, CRISTAL DE 1/2', COM ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, PARAFUSOS, BUCHAS, COTOVELOS E A INSTALAÇÃO | m | 75 | 16 | 19.75 | 1481.25
[5 empty] | - |  | - | -
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  | 5618.59
11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 35 | 20.47 | 25.27 | 884.45
11.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 30 | 3.65 | 4.51 | 135.3
11.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 25 | 5.3 | 6.54 | 163.5
11.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid | 2 | 33.28 | 41.08 | 82.16
11.5 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | unid | 3 | 32.07 | 39.58 | 118.74
11.6 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid | 6 | 57.76 | 71.29 | 427.74
11.7 | ED-22351 | SEINFRA | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | unid | 2 | 226.46 | 279.52 | 559.04
11.8 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2025 | unid | 1 | 28.24 | 34.86 | 34.86
11.9 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | unid | 1 | 66.78 | 82.43 | 82.43
[5 empty] | - |  | - | -
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  | 2488.22
|  |  |  | TOTAL GERAL OBRA |  |  |  | 160875.03
Alpinópolis,02 de junho de 2026
Fabrício Antônio Goulart Pereira
Eng. Civil - CREA/MG 354946MG