ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR- ETP

25/08/2025

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

ENGENHEIRO CIVIL: YAN DAVID PIMENTA

CREA: 408823/D

Setor Requisitante: Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos

Itamogi, MG, 25/08/2025. ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

PREFEITO: ROGÉRIO ANTÔNIO CAMPAGNOLI DA SILVA

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

A necessidade da Prefeitura Municipal de Itamogi é garantir o abastecimento adequado de água potável no bairro Tapir. Acontece que o local não apresenta canalização de água adequada, resultando na dificuldade do fornecimento de saneamento básico para os moradores da região, o que impacta diretamente a qualidade de vida dos moradores.

Para estas residências localizadas em área rural ou em locais onde o abastecimento de água municipal não é disponível ou é insuficiente, um poço artesiano pode ser uma solução para atender às necessidades domésticas de água potável. Ademais, na agricultura, especialmente onde os sistemas de irrigação convencionais são limitados, a construção de poços artesianos pode ser crucial para garantir a disponibilidade de água para irrigação de culturas e entre outros processos no qual a água é fundamental.

Portanto, é fundamental que a administração municipal desenvolva estratégias e ações eficazes para resolver essa questão, garantindo o acesso regular e seguro à água potável para todos os moradores dessa localidade. Essa medida não só atende às necessidades básicas da população, nas também promove o bem-estar e o desenvolvimento.

- REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

Visando atender as necessidades da população do bairro rural do Tapir localizado no municipio de Itamogi-mg, é necessário a contratação de empresa especializada e do ramo, para perfuração de poço artesiano, com instalação de bomba elétrica. Desse modo, a empresa contratada deverá atuar na área pertinente ao objeto, a contratação será realizada por meio da modalidade Concorrência Eletrônica.

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência.

A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no art.2°, incisoVI da Lei n.° 14.133/2021 e dar-se-á por meio de licitação, do tipo menor preço global; Para a presente contratação será elaborado Projeto Executivo com os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

A Empresa a ser contratada deverá possuir expertise em obras afins ao objeto pleiteado, comprovadamente por Atestados de Capacidade Técnica registrado no órgão competente.

A empresa licitante deverá estar devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia (CREA). Na data prevista para entrega da proposta apresentará a Certidão de Registro que comprova a situação do registro da empresa no conselho quanto à sua regularidade e anuidade.

Comprovação da capacidade técnico-profissional — apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.

A empresa licitante poderá indicar como responsável técnico, além do geólogo ou engenheiro de Minas, também o engenheiro Civil, como consta a redação do Decreto nº 23.569/1933.

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão comprovar vínculo com a empresa licitante na data prevista para a proposta mediante cópia do contrato de trabalho com a firma; ou carteira profissional; ou Ata de Eleição de Diretoria ou Contrato Social devidamente registrado no órgão competente, com validade na data de licitação; ou pela Certidão de Registro e quitação do CREA ou CAU com validade na data de licitação.

Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo deverão estar devidamente registrados no Conselho Regional Técnico (CAT) de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, comprovando que os responsáveis técnicos constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida.

Requisitos técnicos da contratação:

A empresa deverá apresentar os seguintes documentos:

- Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo à planilha e planilha de composição analítica de preços.

- A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores financeiros, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos do Projeto Básico, ajustado à proposta apresentada.

Requisitos de sustentabilidade:

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis conforme a legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo-os e promovendo a devida destinação.

O vencedor do certame, quando da assinatura do contrato, deverá providenciar ART de serviços técnicos ambientais e outorgas junto aos órgãos ambientais competentes.

Vale destacar que demais exigências e condições de execução estarão contempladas no Termo de Referência e minuta do contrato, seguindo as disposições da lei federal nº 14.133/21.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (Inciso V do §1º do art. 18 da Lei 14.133/2021).

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta da seguinte forma:

1.1 da modalidade de licitação Concorrência

A escolha da modalidade “Concorrência” se justifica pela ampla publicidade na contratação da empresa que irá executar os serviços previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem os requisitos mínimos de qualificação exigidos para execução do objeto a ser licitado, contido na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

A Concorrência caracteriza-se como modalidade de licitação, sendo definida no art. 28, inciso II pela Lei 14.133/2021, como adequada para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns de engenharia. Na concorrência a disputa de preços acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de qualificação nos termos exigidos pelo edital.

A nova lei de licitações determina que o procedimento comum possui fases preparatória, de divulgação de edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação.

Para a escolha da modalidade apropriada, deve-se considerar a aplicação do pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, sendo que não se aplicará a serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia.

O entendimento do TCU, conforme Informativo de Licitações e Contratos nº 227/2015, é de que a modalidade pregão não é aplicável à contratação de serviços de engenharia, desde que não se qualifiquem como serviços comuns de engenharia. Neste sentido, a Corte entendeu que a adoção do pregão para esse tipo de empreendimento não é permitida.

Da complexidade técnica

O objeto desta Concorrência se refere à contratação de empresa especializada e do ramo, para perfuração de poço artesiano com instalação de bomba elétrica para atender as necessidades da população do Bairro Tapir, localizado no município de Itamogi. Tem a natureza de obra de engenharia e se enquadra conforme alínea “a” do inciso XII, do artigo da Lei 14.133/2021.

A obra tem a natureza de obra comum de engenharia, visto que:

- Os serviços a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica;

- São executados corriqueiramente pela administração pública;

- Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para a sua feitura são frequentemente empregados;

Obras e serviços de engenharia são espécies de um mesmo gênero. De acordo com a Lei nº 14.133/21, obra é “toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel”.

No caso em estudo, o objeto se enquadra na classificação de obra, uma vez que haverá inovação no espaço físico do solo no qual será perfurado o poço, alterando substancialmente as características do local.

Portanto, considerando a classificação de obra do objeto e o disposto no art. 29 da Lei nº 14.133/21, conclui-se que a modalidade ideal para a contratação é a Concorrência Eletrônica.

Critério de Julgamento – “Menor Preço”

Nos termos do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/21, a concorrência poderá ter como critério de julgamento:

a) menor preço;

b) melhor técnica ou conteúdo artístico;

c) técnica e preço;

d) maior retorno econômico;

e) maior desconto.

Diante das possibilidades, considerando todo o ciclo de vida do contrato e a seleção da proposta mais vantajosa, o critério adotado será o de menor preço. A escolha se justifica por aumentar a competitividade entre as empresas, possibilitando que a proposta vencedora seja realmente a de menor preço dentro das especificações constantes no edital, gerando economia aos cofres públicos.

Do Regime "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL"

A fixação de critério de aceitabilidade de preços unitário e global é obrigação do gestor em obras de engenharia como resta evidenciado da sumula 259/2010 do TCU, verbis:

SÚMULA TCU 259: Nas contratações de obras e serviços de mafengenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor. Acórdão 1380/2010-Plenário| RELATOR AUGUSTO NARDES

Acerca da escolha do regime de execução, o Tribunal de Contas da União (Acórdão 1977/2013-Plenário, TC 044.312/2012-1, relator Ministro Valmir Campelo, 31.7.2013), orienta que:

- a escolha do regime de execução contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos do processo licitatório, em prestigio ao definido no art. 50 da Lei nº 9.784/1999; a empreitada por preço global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não envolver, necessariamente, a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alínea "a", da Lei nº 8.666/1993, deve ser adotada quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, como são os casos de reformas de edificação, obras com grandes movimentações de terra e interferências, obras de manutenção rodoviária, dentre outras;

- nas situações em que, mesmo diante de objeto com imprecisão intrínseca de quantitativos, tal qual asseverado na letra "b" supra, se preferir a utilização da empreitada por preço global, deve ser justificada, no bojo do processo licitatório, a vantagem dessa transferência maior de riscos para o particular e, consequentemente, maiores preços ofertados em termos técnicos, econômicos ou outro objetivamente motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses riscos na composição do orçamento da obra, em especial a taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas); (Acórdão nº 1977/2013-Plenário).

Deve-se observar que o regime de execução por preço unitário destina-se aos serviços que devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurados por unidades de medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de unidades contratadas. Portanto, é especialmente aplicável aos contratos que podem ser divididos em unidades autónomas independentes que compõem o objeto integral pretendido pela Administração. Não se exige o mesmo nivel de precisão da empreitada por preço global/integral, em razão da imprecisão inerente à própria natureza do objeto contratado que está sujeito a variações, especialmente nos quantitativos, em razão de fatores supervenientes ou inicialmente não totalmente conhecidos. Assim, pode-se afirmar que a conveniência de se adotar o regime de empreitada por preço global diminui à medida que se eleva o nivel de incerteza sobre o objeto a ser contratado (Ver TCU, Ac n. 1.977/2013-Plenário, Item 29).

Ainda sobre o regime de empreitada apresenta-se a conceituação jurídica do termo pelo jurista Marçal Justen Filho, de modo a ratificar a tipologia indicada ao caso em estudo e o pagamento mensal:

"Tanto a empreitada por preço unitário como aquela por preço global apresentam em comum a contratação da execução de uma obra ou serviço, incumbindo ao particular fornecer o trabalho ou o trabalho e materiais, mediante uma remuneração. A distinção entre as figuras envolve de um modo direto, o critério para a determinação da remuneração do particular. Na empreitada por preço global, existe um preço global pela obra ou serviço. Ο licitante obriga-se a executar a obra ou serviço, mediante remuneração calculada como um valor determinado. Já na empreitada por preço unitário, o empreiteiro é contratado para executar o objeto, sendo o preço fixado por preço certo por unidades determinadas. Portanto, a remuneração do particular é obtida pelo somatório dos diferentes itens contemplados numa estimativa de execução."

No momento da execução contratual, decorrente de situações ocultas, a adequação está sujeita a variações, especialmente nos quantitativos, em razão de fatores supervenientes ou inicialmente não totalmente conhecidos, o que pode gerar alteração nos quantitativos previstos.

Verifica-se que opção pelo regime de empreitada por preço global se deu pela característica do objeto, considerando a baixa complexidade do serviço a ser contratado, as estimativas dos itens e serviços da planilha orçamentária apresentam certa precisão em seus levantamentos. Devido a precisão de levantamentos quantitativos dos serviços que compõe os projetos e planilhas orçamentárias e em consonância com as recomendações do Acórdão n° 1.977/2013 do TCU, optou-se pela empreitada por preço global.

A empreitada por preço global é a modalidade recomendável quando o objeto do contrato envolver execução integral e que demandem menor complexidade. Mas, para o êxito de tal empreitada mister que se tenha um adequado e técnico projeto básico e um projeto executivo com excelente nível de precisão de encargos e especificidades. Eis letra da lei 14.133/2021:

Art. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes:

- - empreitada por preço unitário;

- - empreitada por preço global;

- - empreitada integral;

- -contratação por tarefa;

- -contratação integrada;

- -contratação semi-integrada;

- -fornecimento e prestação de serviço associado.

§ 9° Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, Ve VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

Eis o Acórdão 1977/2013 do TCU - Plenário sobre o tema sub examine:

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, na qual determina à Segecex que oriente às unidades técnicas desta Corte a observarem as seguintes disposições em suas fiscalizações de obras e serviços de engenharia executadas sob o regime de empreitada por preço global, a serem aplicadas de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto:

A escolha do regime de execução contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos do processo licitatório, em prestigio ao definido no art. 50 da Lei 9.784/99;

Os instrumentos convocatórios devem especificar, de forma objetiva, as regras sobre como serão realizadas as medições, a exemplo de pagamentos após cada etapa conclusa do empreendimento ou de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra.

A empreitada por preço global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não envolver, necessariamente, a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, deve ser adotada quando for possivel definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, como são os casos de reformas de edificação, obras com grandes movimentações de terra e interferências, obras de manutenção rodoviária, dentre outras;

Nas situações em que, mesmo diante de objeto com imprecisão intrínseca de quantitativos, se preferir a utilização da empreitada por preço global, deve ser justificada, no bojo do processo licitatório, a vantagem dessa transferência maior de riscos para o particular consequentemente, maiores preços ofertados em termos técnicos, econômicos ou outro objetivamente motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses riscos na composição do orçamento da obra, em especial a taxa de BDI Bonificação e Despesas Indiretas;

A proposta ofertada deverá seguir as quantidades do orçamento-base da licitação, cabendo, no caso da identificação de erros de quantitativos nesse orçamento, proceder-se a impugnação tempestiva do instrumento convocatório.

Do Fracionamento do Lote

A contratação para a execução da obra deverá ser licitada como objeto não divisivel, sem parcelamento do objeto com a execução da obra por uma única empresa considerando a completitude do projeto e a sua média complexidade. A indivisibilidade do objeto ainda se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econômicos do caso concreto condizem com o seu não parcelamento, cuja fragmentação do objeto poderá comprometer a realização da obra, onde a centralização da responsabilidade em uma única contratada é considerada eficiente e com resultados satisfatórios a vista do acompanhamento de problemas e soluções, bem como por facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execução do objeto licitado.

Da participação de ME e EPP

A participação exclusiva de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte não se enquadra ao objeto deste Projeto, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele previsto no inciso I, do art. 48, da Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, e por não se tratar da aquisição de serviços divisíveis. Tal ação poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez que várias ações devem ser coordenadas para que se tenha um resultado satisfatório.

Da participação de consórcios

Nesta licitação será admitida a possibilidade de Consórcio, nos termos do artigo 14 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, para possibilitar o reforço da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consórcio ainda enseja a participação de maior número de empresas, possibilitando o aumento na competitividade.

Em suma, diante das justificativas aqui apontadas, ao se analisar as possíveis soluções quanto a modalidade a ser escolhida, conclui-se que a concorrência é a mais viável para a contratação do objeto aqui pretendido.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21.

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM INSTALAÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO BAIRRO TAPIR, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAMOGI, deverá constar no projeto básico e executivo, as definições que deverão seguir a execução dos serviços, devendo as intervenções manter o padrão de qualidade existente e apresentar a melhor prática executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratação e com a caracterização devidamente detalhada no Memorial descritivo e Termo de Referência.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

As quantidades a serem contratadas estão descritas na planilha orçamentária, com detalhamento no memorial descritivo e demais anexos.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

R$109.022,39

Também fora anexada planilha orçamentária.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da eficiência técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecerá sobre a gestão de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

Para perfuração do poço artesiano, não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, visto que o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediário e da entrega da obra.

Entende-se também que não há viabilidade econômica, uma vez que a tendência é que o custo seja reduzido para obras maiores em função da diluição dos custos administrativos e lucro. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes que venha a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação.

- PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

Com relação ao impacto orçamentário-financeiro, este contratação foi considerada no presente exercício e dois subsequentes, bem como tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como será atestado pela Contadora responsável do Municipio de Itamogi.

10.0  RESULTADOS PRETENDIDOS

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COM INSTALAÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, tem como objetivo garantir:

Acesso à água de alta qualidade, pois os poços artesianos geralmente fornecem água de alta qualidade, uma vez que ela é filtrada naturalmente pelo solo à medida que se infiltra no aquifero;

Abastecimento sustentável de água: ao contrário de fontes de água superficiais, como rios e lagos, os poços artesianos não são afetados por variações sazonais ou climáticas, proporcionando um suprimento mais estável e confiável de água;

Economia de custos a longo prazo: Embora a perfuração inicial de um poço artesiano possa ser cara, a manutenção e os custos operacionais a longo prazo são geralmente menores em comparação com outras fontes de água, como redes de abastecimento público ou transporte de água;

O poço artesiano significa uma maior autonomia em relação ao fornecimento de água público, reduzindo a dependência de terceiros e potencialmente fornecendo uma solução confiável em caso de interrupções no fornecimento de água,

Controle de qualidade: os poços artesianos possibilitam com mais facilidade o controle sobre a qualidade da água, podendo monitorá-la e tratá-la conforme necessário para atender às suas Decessidades especificas;

Em suma, a PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COM INSTALAÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA tem como objetivo principal promover o fornecimento de água de qualidade aos moradores do bairro Tapir do município de Itamogi/Mg.

- PROVIDENCIAS PRÉVIAS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Previamente a celebração do contrato de Licitação é necessário que esteja tudo de acordo com oque será realizada ou adquirida no decorrer da proposta como licenças ambientais ou autorização dos respectivos órgãos, aprovação de documentos internos, sendo estes planilhas e anotações de responsabilidades, previamente já apresentadas, valores de repasse e contrapartida já estipulados em concordância entre o órgão municipal e o fornecedor do recurso, aprovação dos responsáveis municipais e validação dos que residem ao redor do local onde serão implementadas as alterações devido à obra.

- IMPACTOS AMBIENTAIS

Embora os poços artesianos geralmente sejam considerados uma fonte de água relativamente sustentável e com baixo impacto ambiental, sua construção pode ter alguns impactos negativos potenciais no meio ambiente, especialmente se não forem realizados com cuidado e consideração adequados. Alguns dos possíveis impactos ambientais incluem:

Alteração de lençóis freáticos: A perfuração de um poço artesiano pode afetar o lençol freático local, especialmente se for feita de forma excessiva ou inadequada. Isso pode resultar em diminuição do nível da água subterrânea em poços próximos ou em ecossistemas dependentes dessas águas;

Interrupção de ecossistemas aquáticos: Em áreas onde os aquíferos estão interligados com rios, lagos ou pântanos, a perfuração de poços artesianos pode afetar os ecossistemas aquáticos ao redor, diminuindo os fluxos de água ou afetando a qualidade da água.

Contaminação do solo e da água: Se as operações de perfuração não forem realizadas com cuidado, podem ocorrer vazamentos de fluidos de perfuração, produtos químicos ou materiais de revestimento do poço, contaminando o solo e os aquíferos subterrâneos com substâncias nocivas.

Consumo excessivo de água: Em áreas onde a água subterrânea é uma fonte importante para a sustentabilidade dos ecossistemas locais, a extração excessiva de água através de poços artesianos pode levar à redução dos fluxos de água em rios e lagos e à degradação dos habitats aquáticos.

Para mitigar esses impactos ambientais, é fundamental que a construção e operação de poços artesianos sejam realizadas com práticas adequadas de gestão ambiental, incluindo avaliações de impacto ambiental, monitoramento regular da qualidade da água e uso sustentável dos recursos hidricos subterrâneos. Além disso, a legislação ambiental local deve ser seguida rigorosamente para garantir a proteção dos ecossistemas e dos recursos naturais.

Se tratando de impacto ambiental, o CODEMA (Conselho Municipal Defesa e Conservação do Meio Ambiente), deliberou sobre a proposta e optou por um parecer favorável a execução do mesmo sendo aprovado pelo órgão competente.

- ANÁLISE DE RISCOS

A construção de poços artesianos envolve vários riscos que devem ser considerados e gerenciados adequadamente para garantir o sucesso do projeto e a segurança das pessoas e do meio ambiente. Aqui estão algumas análises de riscos comuns associados à construção de poços artesianos:

- **Risco geológico e hidrogeológico**: Antes de iniciar a construção, é crucial realizar uma análise detalhada da geologia e hidrogeologia do local para compreender a natureza do subsolo, a presença de aquíferos e outras características relevantes. O risco geológico inclui a possibilidade de encontrar formações rochosas dificeis de perfurar ou a presença de materiais instáveis que podem dificultar ou interromper o processo de perfuração.

- **Risco de contaminação**: Durante a perfuração e construção do poço, há o risco de contaminação do aquífero devido a vazamentos de fluidos de perfuração, materiais de revestimento inadequados ou contaminação de fontes externas. Isso pode resultar na deterioração da qualidade ja água do poço, tornando-a inadequada para consumo humano ou uso agrícola.

- **Risco de colapso do poço**: Durante a perfuração e instalação do revestimento, há o risco de colapso das paredes do poço devido à instabilidade do solo ou à pressão da água subterrânea. Isso pode resultar em danos ao equipamento de perfuração, perda de investimento e potenciais riscos para os trabalhadores.

- "Risco de interferência com outras fontes de água**: Em áreas densamente povoadas ou com muitos poços existentes, há o risco de interferência entre poços artesianos, levando à diminuição do fluxo de água ou à competição por recursos hídricos. Isso pode afetar negativamente o abastecimento de água para comunidades ou ecossistemas locais.

- **Risco de desastres naturais**: A construção de poços artesianos em áreas propensas a desastres naturais, como terremotos, inundações ou deslizamentos de terra, pode aumentar os riscos associados à segurança dos trabalhadores e à integridade estrutural do poço.

- **Risco de custos e prazos**: A perfuração de poços artesianos pode ser um processo caro e demorado, sujeito a imprevistos que podem aumentar os custos e atrasar o cronograma do projeto. Isso pode incluir problemas técnicos durante a perfuração, a necessidade de equipamentos adicionais ou mudanças nas condições geológicas.

Para mitigar esses riscos, é essencial realizar estudos de viabilidade detalhados, seguir as melhores práticas de construção de poços, implementar medidas de controle de qualidade e segurança no local de trabalho, e cumprir as regulamentações ambientais e de segurança relevantes.

- VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Declaramos, com base neste estudo, que a contratação pleiteada é viável, necessária e adequada ao município de Itamogi-mg, com base na análise expostas neste E.T.P.