[image: image1.png]36 SINAPL 7657 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2",E = *3,25% MM, PESO 3,6 1°KGM (M 100,00 66,57| 6.697,00 85,4 859,00
57 stapt 3339 |LUVADE FERRO GALVANIZADO, COMROSCA BSP, DE 1 1/2" N 2,0 29| 458,40 22 585,20
38 copasa. 65001654 | MURETA PADRAO CEMIG PARA SUB-ESTACAO AEREA DE ATE 75 KVA N 1,00 181,50, 1817,50 2,22 20,22
ES) stapt 1022 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 40U 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF 5, COBERTLRAPVCS M 100,00 283 283,00 361 361,00
310 stpt 39262 |CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM HEPR, COBERTURAEMPVCST2, A M 100,00 5470 547,00 69,83 6.983,00
311 copasa. 65001077 | ELETRODOS PARA RELE DE NIVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO EM POCO PROFUNDO N 2,00 77,0 154,00 %,30 196,60
312 stpt 993 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 0U 5, ISOLACAO EM PYC/A, ANTICHAMA BWF-5, COBERTURAPYCS M 200,00] 2,03 206,00 259 518,00
513 copasa. 65001076 BARRILETE PARA POCO PROFUNDO DIAM 50 MM, CONFORE P. COPASA 068~ N 100 2.337,87) 2337,87 258452 238452
314 smapt 102127 |BOMBA SUBMERSIVEL, TRIFASICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5M, Q 3,6 A 61,2M3H (NAO INCLUT O | UN. 100 724,58 724,58 925,00 25,00
315 MERCADO 1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DO QUADRO DE COMANDO 220V MONO E PROTECAO DE MOTORES E DEM/_ UN.. 1,00 4.000,00| 4.000,00 5.106,40 5.106,40.




[image: image5.png]# Ma’/ﬁf’ﬁﬁf
b f.w’m#ﬁ’ ,ﬁf 7
ey

.ﬂ'ffﬁ‘;‘






Processo Administrativo n° 173/2025

Concorrência nº 03/
2025

RETIFICAÇÃO I
1. O edital cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COM INSTALAÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO RURAL DO BAIRRO TAPIR, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAMOGI”, fica retificado nos seguintes termos:
1.1. Quanto ao Anexo III – Projetos, na Planilha Orçamentária, inclui-se os itens:

[image: image6.png]NN ?llllll//.
‘!‘.\}\_\;}\\\\\





1.2. Ainda sobre o Anexo III – Projetos, no Cronograma Físico Financeiro, onde se lia:

[image: image2.png]CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

- Descrigio Valor dos Servigos 01°MES 02° MES 03° MES 04° MES
Grandes tens (Etapas da obra) R$ Peso% R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
1 [ SERVIGOS PRELIMINARES 399232 | 366% 3.992,32 | 100,00%) - - -

PERFURAGAO DE POGO TUBULAR
PROFUNDO

9460668 | 86,78%

9460668 | 100,00%

EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E
|ACESSORIOS

1042339 | 9,56%

10.423.39 | 100,00%

TOTAIS

109.022,39 | 100,00%

109.022,39 | 100,00%)

TOTAIS ACUMULADOS

109.022,39 | 100,00%|

109.022,39 | 100,00%)





1.3. Leia-se:

[image: image3.png]CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

= Descrigio Valor dos Servigos 01° MES 02° MES 03° MES 04° MES
Grandes Itens (Etapas da obra) RS Peso % RS Peso % RS Peso % RS Peso % RS Peso %
1_| SERVICOS PRELIMINARES 399232 | 2,90% 399232 | 100,00% - - -
PERFURAGAO DE POGO TUBULAR
2 | orUNDG 9460668 | 68,78% | 9460668 | 100,00% - - -
EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E
3 |acEssorios 28,32% - 100,00% - - N
TOTAIS 137.551,33 |_100,00%] 100,00% - - -
TOTAIS ACUMULADOS 137.551,33 | 100,00%) 100,00% - - -





1.4. Em todos os documentos deste processo, onde se lia: 
R$ 109.022,39 (cento e nove mil vinte e dois reais e trinta e nove centavos).
1.5. Leia-se:
R$ 137.551,33 (cento e trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).
[image: image4.png]JUSTIFICATIVA

ITAMOGI, 16 DE SETEMBRO DE 2025.

Foi solicitado pedido de esclarecimento sobre os itens necessarios para o
funcionamento da bomba submersivel do poco artesiano licitado em questéo:

1) Tubulacéo edutora e conexdes;
2) Painel de Comando;
3) Cabos de alimentac&o;

Uma vez que, estas etapas ndo estavam contempladas nas composicdes
dos itens presentes, houve a necessidade de retificar a planilha orcamentaria
adicionando os itens, o que resultou em um novo valor total foi de R$ 137.551,33.
Dessa forma, a licitacdo contempla todos os insumos e servicos necessarios para a
perfuraco e funcionamento do poco artesiano na comunidade rural do Tapir

Atenciosamente,

Asinadode forms

YAN DAVID Gt i oavo
PIMENTA:Q7 [¥emoreseesreo

656857605 o2

YAN DAVID PIMENTA
ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL ITAMOGI-MG




2. Das demais condições
Em vista das alterações, a abertura da sessão pública para o julgamento da habilitação e proposta fica prevista para o dia 07 de outubro de 2025, às 08h15m, no site https://ammlicita.org.br.

Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados nesta RETIFICAÇÃO, seguem o disposto no Edital.

Itamogi/MG, 19 de setembro de 2025
Rogério Antonio Campagnoli da Silva
Prefeito Municipal


