Anexo I

TERMO DE REFERÊNCIA – TR

PROCESSO Nº 153/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2025

REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2025

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Registro de preços para a eventual aquisição de materiais esportivos e correlatos, para manutenção das atividades do Setor de Esportes da Prefeitura Municipal de Itamogi, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | OBJETO | QUANTIDADE | UNIDADE | QTD. MÍNIMA | INTERVALO DE LANCE R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADIPOMETRO CIENTÍFICO ANALÓGICO COM MALETA, MONTAGEM COM BASE DE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO EPÓXI, CABO E PROTETOR EM NYLON, PONTEIRAS NÃO METÁLICAS, MOLAS EM AÇO ZINCADO, RELÓGIO DE ALTA PRECISÃO | 1 | UNIDADE | 1 | 1,50 |
| 2 | APITO PROFISSIONAL PARA ARBITRO. MATERIAL RESISTENTE. MÍNIMO DE 109 DECIBÉIS. SUGESTÃO DE MARCA: FOX 40 OU AMOSTRA EQUIVALENTE, OU AMOSTRA DE MELHOR QUALIDADE. | 10 | UNIDADE | 5 | 0,20 |
| 3 | BAMBOLÊ, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E COLORIDO, POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO DE 60CM E TUBO DE 16MM E PAREDE DE 1,2MM. | 30 | UNIDADE | 15 | 0,05 |
| 4 | BANDEIRA PARA ESCANTEIO DE FUTEBOL, TIPO DA NABDEIRA LISA 180COM DE COMPRIMENTO, 5CM DE LARGURA, KIT COM 4 | 4 | KIT | 2 | 3,00 |
| 5 | BOLA DE BASQUETE OFICIAL, MATERIAL CAPA DE TACKSKIN, TAMANHO SIZE 7 - 29.5", COR MARRON, DOMENSÕES DO PRODUTO 28.54X28.54X26.67CM;455G. | 10 | UNIDADE | 5 | 1,50 |
| 6 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL – ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: DIVIDIDA EM GOMOS, COM COSTURA; CIRCUNFERÊNCIA 68-71CM; PRESSÃO 6-8 LBS; PESO APROX. 420G; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SUGESTÃO DE MARCA: TOPPER, ADIDAS, PENALTY, NIKE, OU AMOSTRA EQUIVALENTE, OU AMOSTRA DE MELHOR QUALIDADE. | 100 | UNIDADE | 50 | 1,50 |
| 7 | BOLA DE HANDEBOL, 32 GOMOS, COSTURADA A MÃO, PESO: 390- 330G, CIRCUNFERÊNCIA: 50 – 52 CM | 20 | UNIDADE | 10 | 1,50 |
| 8 | BOLA FUTSAL OFICIAL – ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: MATERIAL EM PU; CIRCUNFERÊNCIA 55CM; PRESSÃO 8LBS; PESO APROX. 320GR; 8 GOMOS; SEM COSTURA; 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA; TAMANHO MIRIM (SUB-11). GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SUGESTÃO DE MARCA: PENALTY MAX 100 OU AMOSTRA EQUIVALENTE, OU AMOSTRA DE MELHOR QUALIDADE. | 40 | UNIDADE | 20 | 1,50 |
| 9 | BOLA FUTSAL OFICIAL – ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: MATERIAL PU; CIRCUNFERÊNCIA 58CM; PRESSÃO 9LBS; PESO APROX. 360GR; 8 GOMOS; SEM COSTURA; 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA; TAMANHO INFANTIL (SUB13). GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SUGESTÃO DE MARCA: PENALTY MAX 200 OU AMOSTRA EQUIVALENTE, OU AMOSTRA DE MELHOR QUALIDADE. | 40 | UNIDADE | 20 | 1,50 |
| 10 | BOLA FUTSAL OFICIAL – ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: MATERIAL PU; CIRCUNFERÊNCIA 61-64CM; PRESSÃO 8-9LBS; PESO APROX. 440GR; 12 GOMOS; SEM 40 UN R$ 1,50 21 Rua Olímpia E. Mello Barreto, 392 – Bairro Lago Azul – Fone/Fax: (35) 3534-1104 – CEP 37973.000 – Itamogi – MG COSTURA; 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SUGESTÃO DE MARCA: PENALTY MAX 500 OU AMOSTRA EQUIVALENTE, OU AMOSTRA DE MELHOR QUALIDADE | 60 | UNIDADE | 30 | 1,50 |
| 11 | BOLA OFICIAL DE VÔLEI, MATRIZADA COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA. TAMANHO: 65-67 DE DIÂMETRO. PESO: 260-280G | 30 | UNIDADE | 15 | 1,50 |
| 12 | BOLA OFICIAL DE VÔLEI, MATRIZADA, COM 16 GOMOS, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA. TAMANHO: 65-67 CM DE DIÂMETRO. PESO: 260- 280 G | 30 | UNIDADE | 15 | 1,50 |
| 13 | BOLA SUIÇA 75CM | 10 | UNIDADE | 5 | 0,80 |
| 14 | BOLSA PARA TRANSPORTE DE UNIFORME, MATERIAL EM NAYLON 600, LARGURA 38CM, 53 ALTURA, 22 DE PROFUNDIDADE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E CORES A DEFINIR | 16 | UNIDADE | 8 | 0,80 |
| 15 | BOMBA DE INFLAR BOLA PENALTY, TECNOLOGIA DUBLE ACTION - INFLA NOS DOIS SENTIDOS; CONTÉM MANGUEIRA EMBUTIDA E 2 AGULHAS, TUBO, POLICARBONATO, HASTE ACRILATO, NITRILICA BUTADIENO T HANDLE, POLIPROPILENO FECHOS ACRILATO NITICLO BUTADIENO ESTIRENO | 20 | UNIDADE | 10 | 0,40 |
| 16 | CALÇÃO DE GOLEIRO FEMININO, CINTURA COM ELÁSTICO DE 5 CM BARRA COM VIÉS, CORDÃO NA COR DO TECIDO, 100% POLIÉSTER STRET GRAMATURA DE 165 G/M, CONFECCIONADOS EM SISTEMA 100% TRANSFERSUBLIMÁTICO, COM NUMERAÇÃO DO LADO DIREITO E BRASÃO DO MUNICÍPIO EM APLIQUE E BORDADO DO LADO ESQUERDO | 5 | UNIDADE | 3 | 0,40 |
| 17 | CALÇÃO DE GOLEIRO INFANTIL, CINTURA COM ELÁSTICO DE 5CM BARRA COM VIÉS, CORDÃO NA COR DO TECIDO, 100% POLIESTER STRET GRAMATURA 7 UN R$ 0,40 22 Rua Olímpia E. Mello Barreto, 392 – Bairro Lago Azul – Fone/Fax: (35) 3534-1104 – CEP 37973.000 – Itamogi – MG DE 165 G/M, CONFECCIONADOS EM SISTEMA 100% TRANSFERSUBLIMÁTICO, COM NUMERAÇÃO DO LADO DIREITO E BRASÃO DO MUNICÍPIO EM APLIQUE E BORDADO DO LADO ESQUERDO. | 7 | UNIDADE | 3 | 0,40 |
| 18 | CALÇÃO DE GOLEIRO MASCULINO, CINTURA COM ELÁSTICO DE 5CM BARRA COM VIÉS, CORDÃO NA COR DO TECIDO, 100% POLIESTER STRET GRAMATURA DE 165 G/M, CONFECCIONADOS EM SISTEMA 100% TRANSFERSUBLIMÁTICO, COM NUMERAÇÃO DO LADO DIREITO E BRASÃO DO MUNICÍPIO EM APLIQUE E BORDADO DO LADO ESQUERDO | 5 | UNIDADE | 3 | 0,80 |
| 19 | CAMA ELÁSTICA – JUMP PROFISSIONAL 150 KG, MODELO COM 32 MOLAS, DIÂMETRO DE 98 CM | 10 | UNIDADE | 5 | 3,00 |
| 20 | CAMISAS PARA ARBITRO MANGA CURTA CONFECCIONADO EM SISTEMA 100% TRANSFER SUBLIMÁTICO, BRASÃO DO MUNICÍPIO NA FRENTE (LADO ESQUERDO), COMPOSIÇÃO DO TECIDO DA CAMISA EM 92% POLIESTER, 8% ELASTANO, O BRASÃO DEVERÁ SER COM APLIQUE BORDADO. | 3 | UNIDADE | 2 | 0,80 |
| 21 | CHAPÉU CHINÊS COLORIDOS MINI CONE. MATERIAL POLÍMERO SILICONADO, PESO 100G, DIMENSÕES 19X19X5 | 50 | UNIDADE | 20 | 0,05 |
| 22 | COLETES PARA TREINO DE FUTEBOL TAMANHO G, 100% POLIÉSTER, COR A DEFINIR | 22 | UNIDADE | 10 | 0,10 |
| 23 | COLETES PARA TREINO DE FUTEBOL TAMANHO M, 100% POLIÉSTER, COR A DEFINIR | 22 | UNIDADE | 10 | 0,10 |
| 24 | COLETES PARA TREINO DE 50 FUTEBOL TAMANHO P, 100% POLIÉSTER, COR A DEFINIR | 22 | UNIDADE | 10 | 0,10 |
| 25 | CONE DERMACATORIO, CHAPEU CHINÊS, MATERIAL PROLIPROPILRNO, ALTURA 3CM | 50 | UNIDADE | 20 | 0,01 |
| 26 | CONE PLÁSTICO 20CM PARA TREINAMENTO MATERIAL POLIPROPILENO | 50 | UNIDADE | 20 | 0,10 |
| 27 | CONE PLÁSTICO 50 CM PARA TREINAMENTO MATERIAL POLIPROPILENO | 30 | UNIDADE | 20 | 0,40 |
| 28 | CORDA DE PULAR COM REGULAGEM DE TAMANHO 285CM, MATERIAL PRODUZIDA INTEIRAMENTE EM PVC. | 20 | UNIDADE | 10 | 0,20 |
| 29 | CORDA NAVAL CROSSFIT 25MM COM 10M. MATERIAL POLIETILENO. | 5 | UNIDADE | 3 | 1,50 |
| 30 | CRONOMETRO DIGITAL 1/1000 A PROVA DE ÁGUA COM FUNÇÕES TIMER MEMÓRIA RELÓGIO CALENDÁRIO E ALARME | 5 | UNIDADE | 3 | 0,40 |
| 31 | DISCO DE TREINAMENTO FUNCIONAL | 20 | UNIDADE | 10 | 0,05 |
| 32 | ESCADAS DE AGILIDADE COM FITAS EM NYLON E DEGRAUS EM EVA | 20 | UNIDADE | 10 | 0,80 |
| 33 | FITA MÉTRICA 1,5M, MULTICOR MATERIAL DA LÂMINA FIBRA DE VIDRO | 5 | UNIDADE | 3 | 0,05 |
| 34 | JOGO DE BOCHA ESPECIAL EM MADEIRA PARA GRAMA AREIA OU SAIBRO | 5 | UNIDADE | 3 | 3,00 |
| 35 | JOGO DE CARTÃO, 11CM DE COMPRIMENTO, 7CM DE LARGURA, MATERIAL EM PVC, UM VERMELHO E UM AMARELO | 5 | UNIDADE | 3 | 0,10 |
| 36 | JOGO DE DOMINÓ OSSO COM CAIXA DE ACRÍLICO | 10 | UNIDADE | 5 | 0,20 |
| 37 | JOGO DE XADREZ 40X40CM CAIXA DE MADEIRA E PEÇAS EM MADEIRA. | 10 | UNIDADE | 5 | 0,80 |
| 38 | KIT COM 6 DE CONES COM FUROS | 40 | KIT | 20 | 0,80 |
| 39 | KIT PING PONG TENIS DE MESA (RAQUETES, BOLINHAS E REDE) | 10 | KIT | 5 | 0,80 |
| 40 | KIT SQUEEZE COM CESTA PORTA GARRAFAS MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO, 20CM DE LARGURA, 16CM DE ALTURA COM ALÇA RECOLHIDA E 29CM DE ALTURA COM ALÇA EXPANDIDA, MATERIAL DE RESINA PLÁSTICA DE PRIMEIRA GERAÇÃO. CONTENDO 6 GARRAFAS SQUEEZE COM CAPACIDADE PARA 800ML, PERSONALIZADOS COM BRASÃO DO MUNICÍPIO | 10 | KIT | 5 | 1,50 |
| 41 | MEDALHAS EM BRONZE, MATERIAL EM METAL, COM 55CM DE ALTURA, 50MM DE LARGURA, 2MM DE ESPESSURA, 20G DE PESO, COM FITA DE CETIM COM 85CM DE COMPRIMENTO POR 2CM DE LARGURA NA COR ESCOLHIDA | 200 | UNIDADE | 75 | 0,01 |
| 42 | MEDALHAS EM MDF PARA EVENTOS E ESPORTES, MEDIDAS MUDA DEPENDENDO DO MODELO ESCOLHIDO, COM ALTA TECNOLOGIA DE RECORTE A LASER, COM FITA DE CETIM 85CM DE COMPRIMENTO POR 2CM DE LARGURA NA COR ESCOLHIDA. | 300 | UNIDADE | 100 | 0,10 |
| 43 | MEDALHAS OURO, MATERIAL EM METAL, COM 55CM DE ALTURA, 50MM DE LARGURA, 2MM DE ESPESSURA, 20G DE PESO, COM FITA DE CETIM COM 85CM DE COMPRIMENTO POR 2CM DE LARGURA NA COR ESCOLHIDA | 300 | UNIDADE | 100 | 0,05 |
| 44 | MEDALHAS PENSONALIZADAS, MATERIAL EM METAL, COM 55CM DE ALTURA, 50MM DE LARGURA, 2MM DE ESPESSURA, 20G DE PESO, COM FITA DE CETIM COM 85CM DE COMPRIMENTO POR 2CM DE LARGURA NA COR ESCOLHIDA | 300 | UNIDADE | 100 | 0,10 |
| 45 | MEDALHAS PRATA, MATERIAL EM METAL, COM 55CM DE ALTURA, 50MM DE LARGURA, 2MM DE ESPESSURA, 20G DE PESO, COM FITA DE CETIM COM 85CM DE COMPRIMENTO POR 2CM DE LARGURA NA COR ESCOLHIDA | 300 | UNIDADE | 100 | 0,01 |
| 46 | MEIÃO ADULTO PROFISSIONAL DIMENSÕES APROXIMADAS, TAMANHO G (39 A 44) COMPOSIÇÃO 52% POLIAMIDA, 31% ALGODÃO, 11% POLIÉSTER E 6% ELASTODIENO. NAS CORES ESCOLHIDAS. SUGESTÃO DE MARCA: KANXA, UMBRO, PENALTY, ADIDAS, NIKE, OU AMOSTRA EQUIVALENTE, OU AMOSTRA DE MELHOR QUALIDADE. | 60 | PAR | 20 | 0,20 |
| 47 | MEIÃO INFANTIL DIMENSÃES TAMANHO G (28 A 32), COMPOSIÇÕES 45% POLIAMIDA, 35% ALGODÃO, 15% POLIÉSTER, 5% ELASTODIENO. NAS CORES ESCOLHIDA.SUGESTÃO DE MARCA: KANXA, UMBRO, PENALTY, ADIDAS, NIKE, OU AMOSTRA EQUIVALENTE, OU AMOSTRA DE MELHOR QUALIDADE. | 60 | PAR | 20 | 0,20 |
| 48 | MESA DE TENIS DE MESA OU PING PONG, COMPOSIÇÃO MDB, 2.5 DE ESPESSURA, 62KG PESO. TAMANHO E DIMENSSÕES OFICIAIS | 2 | UNIDADE | 1 | 12,00 |
| 49 | KIT SQUEEZE COM CESTA PORTA GARRAFAS MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO, 20CM DE LARGURA, 16CM DE ALTURA COM ALÇA RECOLHIDA E 29CM DE ALTURA COM ALÇA EXPANDIDA, MATERIAL DE RESINA PLÁSTICA DE PRIMEIRA GERAÇÃO. CONTENDO 6 GARRAFAS SQUEEZE COM CAPACIDADE PARA 800ML, PERSONALIZADOS COM BRASÃO DO MUNICÍPIO. | 16 | KIT | 8 | 1,50 |
| 50 | PAR DE CANELEIRA DE FUTEBOL LEVE E FLEXÍVEL PARA ESPORTES | 30 | PAR | 15 | 0,20 |
| 51 | PAR DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO TIPO MÉXICO OU CAIXOTE FIO 4 NYLON 100% VIRGEM, COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA UV, MALHA 15x15. MEDIDAS: 2,50x7,50x2,00 METROS. | 10 | PAR | 5 | 3,00 |
| 52 | PAR DE REDES DE BASQUETE MODELO CHUA POLIPROPILENO (SEDA) TRATAMENTO U.V.A, BRANCA COM 45CM, OFICIAL DE COMPETIÇÃO | 5 | PAR | 3 | 0,40 |
| 53 | PAR DE REDE GOL FUTEBOL CAMPO TIPO VÉU, FIO 4mm, PROTEÇÃO UV | 4 | PAR | 2 | 3,00 |
| 54 | PLACAR ELETRÔNICO ESPORTIVO VOLEI, BASQUETE, SOCIETY 98X60 PONTUAÇÃO DOS TIMES DE 0 A 99; FALTAS OU SETS DE 0 A 19; PERÍODOS DE 0 A 4; CRONÔMETRO REGRESSIVO, PRÉ AJUSTADO PARA 60 MINUTOS; AJUSTE DE TEMPO DE JOGO DE 5 A 60 MINUTOS; PERMITE PAUSAR O TEMPO; AUMENTAR OU DIMINUIR A PONTUAÇÃO INDIVIDUAL EM CASO DE ERRO; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; PROGRAMAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA; VIZUALIZAÇÃO PERFEITA MESMO A GRANDES DISTÂNCIAS, POIS UTILIZA LED DE ALTA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E LUMINOSIDADE; SINALIZAÇÃO COM ALARME AO INÍCIO E ENCERRAMENTO DE CADA PARTIDA AUTOMÁTICA; SIRENE INTERNA DE 120 DB; TOCA A SIRENE 1 VEZ SEM PAUSAR O CRONÔMETRO AOS 30 MINUTOS PARA MUDAR DE LADO NO CAMPO; TAMANHO DOS DÍGITOS; CRONÔMETRO, FALTAS E PERÍODO 11X6 CM, E PLACAR 21X11 CM, PEÇA LEVE, COMFÁCIL MANEJO; FRENTE EM ACRÍLICOPRETO COM ACABAMENTO TOTAL EM ACRÍLICO E ALUMÍNIO, MUITO RESISTENTE; PRODUTO 100% NACIONAL COM PREÇO COMPETITIVO; DIMENSÕES 98X60X5 CM; PESO 7,3 KG. | 1 | UNIDADE | 1 | 50,00 |
| 55 | PRANCHETA MAGNETICA FUTEBOL DE CAMPO | 4 | UNIDADE | 2 | 0,80 |
| 56 | PRANCHETA MAGNETICA FUTSAL | 4 | UNIDADE | 2 | 0,80 |
| 57 | PRANCHETA MAGNETICA VOLEY | 4 | UNIDADE | 2 | 0,80 |
| 58 | REDE DE PROTEÇÃO PARA FUTSAL, MALHA 10X10, FIO 3MM EM NYLON; 20X7,00MM | 25 | UNIDADE | 10 | 0,10 |
| 59 | REDE DE PROTEÇÃO PARA FUTSAL, MALHA 10X10, FIO 3MM EM NYLON; 30X4,50MM | 25 | UNIDADE | 10 | 0,10 |
| 60 | REDE DE VÔLEI OFICIAL, SEDA (POLIPROPILENO) 2 FAIXAS COM LONA DE ALGODÃO NA COR PRETA, MALHA DE 10 X 10CM, COM 5CM DE LARGURA. | 5 | UNIDADE | 3 | 3,00 |
| 61 | REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO; FIO 4MM (POLIPROPILENO), OFICIAL EM SEDA; MEDIDAS 3,00X2,20X1,00X0,60MT | 16 | PAR | 8 | 3,00 |
| 62 | STEP RÍGIDO EM EVA ANTIDERRAPANTE PARA TREINAMENTO FUNCIONAL - 60CM | 20 | UNIDADE | 10 | 0,80 |
| 63 | TAÇA PARA PREMIAÇÃO COR A ESCOLHER, BASE DE ABS PLÁSTICO INJETÁVEL, MATERIAL DO CORPO PLÁSTICO ABS, ALTURA 60CM, LARGURA 30CM BASE REDONDA, QUALIDADE DA COR A ESCOLHER | 20 | UNIDADE | 10 | 0,80 |
| 64 | TAÇA PARA PREMIAÇÃO COR A ESCOLHER, BASE DE ABS PLÁSTICO INJETÁVEL, MATERIAL DO CORPO PLÁSTICO ABS, ALTURA 80CM, LARGURA 40CM BASE REDONDA, QUALIDADE COR ESCOLHER | 20 | UNIDADE | 10 | 3,00 |
| 65 | TAÇA PARA PREMIAÇÃO COR A ESCOLHER, BASE DE ABS PLÁSTICO INJETÁVEL, MATERIAL DO CORPO PLÁSTICO ABS, ALTURA 1,20M, LARGURA 55CM BASE REDONDA, QUALIDADE DA COR A ESCOLHER | 20 | UNIDADE | 10 | 3,00 |
| 66 | TENDA SANFONADA/ARTICULADA, ESTRUTURA METÁLICA E EM FERRO, 20 DE ESPESSURA 30X30 POLEGADAS | 2 | UNIDADE | 1 | 12,00 |
| 67 | TROFÉU DE 0,50M. COR A ESCOLHER, BASE DE ABS PLÁSTICO INJETÁVEL, MATERIAL DO CORPO PLÁSTICO ABS | 10 | UNIDADE | 5 | 0,80 |
| 68 | TROFÉU DE 0,60M. COR A ESCOLHER, BASE DE ABS PLÁSTICO INJETÁVEL, MATERIAL DO CORPO PLÁSTICO ABS | 10 | UNIDADE | 5 | 1,50 |
| 69 | TROFÉU DE 0,85M. COR A ESCOLHER, BASE DE ABS PLÁSTICO INJETÁVEL, MATERIAL DO CORPO PLÁSTICO ABS. | 10 | UNIDADE | 5 | 1,50 |
| 70 | TROFÉU DE 1,09M. COR A ESCOLHER, BASE DE ABS PLÁSTICO INJETÁVEL, MATERIAL DO CORPO PLÁSTICO ABS | 6 | UNIDADE | 3 | 3,00 |
| 71 | TROFÉU MELHOR GOLEIRO EM ABS, EXTRA RESISTENTE, QUALIDADE DA COR A ESCOLHER, COM ESTATUETA OU LUVA DE GOLEIRO, MEDIDO 5CM DE ALTURA POR 7,5CM DE DIÂMETRO | 6 | UNIDADE | 3 | 0,80 |
| 72 | TROFEUS PERSONALIZADOS EM ACRÍLICO COR A ESCOLHER 19X15X1CM, IMPRESSÃO PERSONALIZADA A ESCOLHER, BASE ACRÍLICA 18X10X1CM, PLACA EM AÇO INOX PERSONALIZADO | 50 | UNIDADE | 20 | 0,40 |
| 73 | BOLA FUTSAL OFICIAL – ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: MATERIAL PU; CIRCUNFERÊNCIA 61-64CM; PRESSÃO 8-9LBS; PESO APROX. 440GR; 12 GOMOS; SEM 40 UN R$ 1,50 21 Rua Olímpia E. Mello Barreto, 392 – Bairro Lago Azul – Fone/Fax: (35) 3534-1104 – CEP 37973.000 – Itamogi – MG COSTURA; 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SUGESTÃO DE MARCA: PENALTY MAX 1000 OU AMOSTRA EQUIVALENTE, OU AMOSTRA DE MELHOR QUALIDADE | 40 | UNIDADE | 20 | 3,00 |

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem/serviço de luxo, conforme Decreto nº 97, de dezembro de 2023.

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável nos termos da Lei.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

  - A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

As marcas que porventura estiverem mencionadas neste termo são referenciais, podendo a licitante apresentar marcas distintas, desde que tenham qualidade equivalente ou superior, ressalvado o direito da administração municipal de no caso de existir dúvidas quanto à equivalência, solicitar ao participante do certame que o mesmo demonstre a qualidade compatível com a marca de referência mencionada.

## Da exigência de amostra

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelo Pregoeiro, este exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e no mesmo prazo estipulado neste Termo para entrega, contados da solicitação, podendo ser prorrogado caso solicitado justificadamente e aceito pela Administração.

- Por meio do site da Prefeitura, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

- A avaliação das amostras ocorrerá por equipe técnica com conhecimentos específicos para tal, podendo inclusive a administração terceirizar a análise caso não detenha funcionário com as qualificações necessárias.

- O resultado da(s) avaliação(ões) será(ão) divulgados pelo site da Prefeitura.

- Para avaliação da(s) amostra(s) utilizar-se-á de critérios objetivos, restringindo a administração a comparar a(s) amostra(s) estritamente com o descrito no Anexo I deste Edital.

- Caso a(s) amostra(s) apresentadas estejam compatíveis com o descrito no Anexo I, a equipe técnica responsável reportará ao Pregoeiro, que dará como aceita a proposta da licitante.

- No caso de não haver entrega da amostra dentro do prazo previsto ou ocorrer atraso na entrega, sem a devida justificativa aceita pela Administração, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta da licitante será recusada.

- Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

- Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

- Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

- Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

  - Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

  - O prazo de entrega dos bens é de 10 dias (úteis), contados do recebimento da autorização de fornecimento em parcelas conforme a necessidade.

  - Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias (úteis) de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Os bens deverão ser entregues no município de Itamogi – MG, no Almoxarifado, Praça Dom Hugo Bressani, nº 73, Centro, Itamogi - MG, CEP: 37973-000.

Garantia, manutenção e assistência técnica

O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

  - O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 09 (nove) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

  - Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

  - A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

  - A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

  - Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

  - As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

  - Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

  - O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

  - Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

  - Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

  - O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

  - A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para o MUNICÍPIO DE ITAMOGI.

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme prevista na Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º.

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário competência.

Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade do município de Itamogi.

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias úteis.

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- o prazo de validade;

- a data da emissão;

- os dados do contrato e do órgão contratante;

- o período respectivo de execução do contrato;

- o valor a pagar; e

- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

A Administração deverá realizar consulta ao SICAF ou em outro sistema informatizado para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF ou em outro sistema informatizado, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF ou em outro sistema informatizado utilizado pelo MUNICÍPIO DE ITAMOGI.

Prazo de pagamento

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

Forma de pagamento

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

    - As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O custo estimado total da contratação é de R$ 199.728,74 (cento e noventa e nove mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos).

  - O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do município de Itamogi.

A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

- Itamogi/MG, 12 de agosto de 2025.

Lair Pedro Dutra Junior

Secretário de Esporte

Nota explicativa: Referente ao item 8.16, que trata da prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, cabe elucidar que o dispositivo deve ser interpretado no sentido de que a natureza da atividade a ser desenvolvida no curso da contratação determinará a inscrição cadastral. A utilização da conjunção (‘ou’), não se trata de remeter à escolha do licitante, mas de adequar a exigência à natureza da atividade desenvolvida e à competência tributária estadual (ICMS) ou municipal (ISS), consoante a parte final do dispositivo (‘pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual’).