Anexo I

TERMO DE REFERÊNCIA – TR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025

REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2025

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais e equipamentos de uso odontológico, para manutenção das atividades do Setor de Saúde deste Município, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | OBJETO | Quantidade Mínima de Aquisição | Quantidade Máxima | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACIDO FOSFÓRICO 37% PARA RESINA PACOTES COM 03 UNIDADES | 100 | 200 | PCTS |
| 2 | ADESIVO DENTINÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL P/ RESINA COMPOSTA-Elevada resistência de união: deverá conter 10% em peso de carga nanoparticulada, que eleva os valores de resistência adesiva, frasco com 6 g rende até 280 gotasDesempenho: solvente à base de água e álcool, menos voláteis que os sistemas à base de acetona. Assim, o produto apresenta mais estabilidade da primeira até a última gota do frasco,frasco com 6 g rende até 280 gotas | 50 | 110 | UN |
| 3 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES COM 01 LITRO | 15 | 25 | UN |
| 4 | ALCOOL 70% | 250 | 500 | LT |
| 5 | ALGODÃO EM ROLETES PACOTE COM 10 UNIDADES | 400 | 800 | PCTS |
| 6 | ANESTÉSICO LOCAL DE LIDOCAINA A 2% SEM VASO COM 50 TUBETES CARPULE | 10 | 12 | CXS |
| 7 | ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA A 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 CARPULE | 40 | 60 | CXS |
| 8 | ANESTESICO LOCAL PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI/ML C/ 50 TUBETES | 20 | 40 | CXS |
| 9 | ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA 200MG/G COM 12 GR | 20 | 40 | UN |
| 10 | BLOCO PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO | 25 | 50 | UN |
| 11 | CANETA ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTON-Alta rotação.* Sistema Push Button.* Formato ergonômico.* Spray triplo projetado para refrigerar a área de corte da broca.* Dispensa a utilização de saca-brocas.* Rolamento cerâmico.* Turbinas micro balanceadas.* Baixo ruído.* Conexão Borden- ISO 9168.* Garantia: 1 ano pelo fabricante./Informações Técnicas* Rotação máxima de 450.000 rpm.* Consumo de ar de 40+- 2 l/min.* Consumo de água de 0,02 l/ min.* Autoclavável até 135°C.* Peso de 0,05 kg.* Dimensão de 16,3 x 7,4 x 2,9 cm. | 5 | 10 | UN |
| 12 | CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO COM PASTA BASE(13G) E PASTA CATALIZADORA (11G) | 10 | 15 | UN |
| 13 | ENXAGUATÓRIO BUCAL COM DOSADOR 01 LITRO DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% | 20 | 40 | LITROS |
| 14 | DETERGENTE ENZIMATICO COM 01 LITRO | 50 | 100 | LT |
| 15 | DISCOS DE LIXA PARA MANDRIL SOF LEX COM 50 UNIDADES-* Diferentes granulações utilizadas na sequência correta resultam em uma excelente lisura de superfície e consequentemente em restaurações muito estéticas.* Série azul: Material Papel.* Cores que facilitam a sequencia de utilização. | 6 | 12 | CX |
| 16 | ENXAGUATÓRIO BUCAL solução de Cloreto de Cetilpiridíneo 0,075%+225ppm de Flúor- embalagem unitária com 2 litros cada | 7 | 14 | UN |
| 17 | ESPATULA PARA RESINA TITANIO Nº 4 | 15 | 30 | UN |
| 18 | ESPATULA PARA RESINA TITANIO Nº 5 | 15 | 30 | UN |
| 19 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 5- Possui superfície espelhada no 1º plano (Front Surface) que evita imagem fantasma. * Reflexão de imagem é de (luz e forma) 98%, sem distorção. * Diâmetro do espelho 20mm. | 100 | 200 | UN |
| 20 | FIO DENTAL 500 MTS. | 7 | 14 | UN |
| 21 | FIXADOR PARA RAIO X C/ 475ML | 50 | 100 | UN |
| 22 | FLUOR GEL TIXOTROPICO A 2% 200ML | 10 | 20 | UN |
| 23 | FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO 10 ML | 5 | 10 | UN |
| 24 | FOSFATO DE ZINCO PÓ 20 GR | 5 | 10 | UN |
| 25 | HIDROXIDO DE CALCIO PA 10 GR | 7 | 14 | UN |
| 26 | IONOMERO DE VIDRO "R" PÓ 10 GR | 75 | 150 | UN |
| 27 | IONOMERO DE VIDRO "R" LIQUIDO 10 ML | 75 | 150 | UN |
| 28 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OB2 COM 4 GR MICRO-HIBRIDO COM NANOPARTICULAS, COM ZIRCONIA E SILICA - OPACA-• A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / nãoagregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 mícrons. A porcentagem de carga é de 78.5% , em peso. Todas as cores são radiopacas. | 40 | 80 | UN |
| 29 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OA3 COM 4 GR MICRO-HIBRIDO COM NANOPARTICULAS, COM ZIRCONIA E SILICA - OPACA-• A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / nãoagregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 mícrons. A porcentagem decarga é de 78.5% , em peso. Todas as cores são radiopacas. | 40 | 80 | UN |
| 30 | LIXA PARA AMALGAMA 4 MM | 10 | 20 | PCT |
| 31 | LIXA PARA AMALGAMA 6 MM | 10 | 20 | PCT |
| 32 | LUVA DE PROCEDIMENTO "PP" COM 100 UNIDADES | 350 | 700 | CX |
| 33 | LUVA DE PROCEDIMENTO "P" COM 100 UNIDADES | 200 | 400 | CX |
| 34 | LUVA DE PROCEDIMENTO "M" COM 100 UNIDADES | 100 | 200 | CX |
| 35 | MATRIZ DE AÇO 5 MM | 40 | 80 | UN |
| 36 | MATRIZ DE AÇO 7 MM | 40 | 80 | UN |
| 37 | CIMENTO IONOMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO KIT PÓ 15 GR E LIQUIDO 10 ML | 7 | 14 | KITS |
| 38 | MICROAPLICADOR PARA ADESIVO 1/8 DE GOTA-EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | 50 | 100 | PCT |
| 39 | FIO DENTAL-EMBALAGEM COM 100 METROS- Cor branca;* Odor menta;* Sabor menta;* Ativo: poliamida;* Promotor de aderência: parafina;* Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta;* Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; | 1250 | 2500 | UN |
| 40 | CREME DENTAL-Embalagem com 1 unidade. 30g. COM MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO-1450ppm de flúor. | 1250 | 2500 | UN |
| 41 | Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol-Similiar Endofill-Kit com pó (12gr) e líquido (10ml) | 2 | 4 | KITS |
| 42 | Máscara PFF2/N95 equivalente- CLASSIFICADA COMO PFF2 (O EQUIVALENTE N95 PADRÃO AMERICANO); com elástico de amarrar- PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS- COM ELÁSTICO PARA AMARRAR;- GRAMPO DE AJUSTE NASAL;- DOBRÁVEL;- TAMANHO REGULARESPECIFICAÇÕES:- Confeccionado em não-tecido e fibras sintéticas;- Apresenta eficiência de filtração mínima de 94%;- Cor: branca;- Material não inflamável; | 25 | 50 | UN |
| 43 | KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA-KIT COM: 3 Polidores Ultra-Gloss de granulometria grossa (cinza) para acabamento inicial e regularização;- 3 Polidores Ultra-Gloss de granulometria média (rosa) para polimento e remoção de riscos;- 3 Polidores Ultra-Gloss de granulometria fina (azul) para brilho final;- 4 Escovas de Robinson Color-Brush de rigidez semirígida (azul), semisoft (amarela), soft (lilás) e ultrasoft (rosa).- 1 Escova Ultra-Brush Carbeto de Silício - funcionam como uma pasta de brilho impregnada de carbeto de silício, que através do atrito a seco, liberam os compostos de alto brilho que ficam impregnados na -superfície- 1 Escova Pelo de Cabra - utilizada para retirar o excesso de carbeto de silício liberado pelas escovas Ultra-Brush e reproduzir assim um brilho máximo. Esta fase é essencial para obtenção do espelhamento e alto brilho proporcionados apenas pela união entre Ultra-Gloss e Ultra-Brush.- Broqueiro autoclavável de 75 furos sendo aceitos mandreel CA e FG. Sistema "same place" onde o broqueiro fechado não deixa as peças caírem durante o transporte. | 5 | 10 | KITS |
| 44 | PELICULA PARA RAIO X ODONTOLOGICO 3CM X 4CM COM 100 UNIDADES | 4 | 8 | CX |
| 45 | PEDRA POMES EXTRA FINA EMBALAGEM COM 100 GR | 3 | 6 | UNID |
| 46 | PASTA PROFILATICA 90 GR | 10 | 20 | UNID |
| 47 | PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA SERINGA COM 3 GR | 10 | 20 | UNID |
| 48 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OA2 COM 4 GR MICRO-HIBRIDO COM NANOPARTICULAS, COM ZIRCONIA E SILICA - OPACA-• A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / nãoagregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente,consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 mícrons. A porcentagem decarga é de 78.5% , em peso. Todas as cores são radiopacas. | 40 | 80 | UN |
| 49 | PULPO SAN LIQUIDO 20 ML | 5 | 10 | UN |
| 50 | PULPO SAN PO 50 GR | 5 | 10 | UN |
| 51 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 COM 4 GR MICRO-HIBRIDO COM NANOPARTICULAS, COM ZIRCONIA E SILICA-• A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / nãoagregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente,consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 mícrons. A porcentagem decarga é de 78.5% , em peso. Todas as cores são radiopacas. | 40 | 80 | UN |
| 52 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 COM 4 GR MICRO-HIBRIDO COM NANOPARTICULAS, COM ZIRCONIA E SILICA-• A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / nãoagregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente,consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 mícrons. A porcentagem decarga é de 78.5% , em peso. Todas as cores são radiopacas. | 50 | 100 | UN |
| 53 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2 COM 4 GR MICRO-HIBRIDO COM NANOPARTICULAS, COM ZIRCONIA E SILICA-• A carga contém uma combinação de cargas de nanopartículas de sílica não-aglomerada / nãoagregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente,consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de tamanho entre5-20 nm. O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 mícrons. A porcentagem decarga é de 78.5% , em peso. Todas as cores são radiopacas. | 40 | 80 | UN |
| 54 | REVELADOR PARA RAIO X 475 ML | 60 | 120 | UN |
| 55 | SELANTE DENTINARIO FOTOPOLIMERIZAVEL-KIT COM 05 Seringas de Selante Branco Opaco com 2g cada e 20 pontas aplicadoras; | 3 | 6 | KITS |
| 56 | SONDA EXPLORADORA Nº 5 | 5 | 10 | UN |
| 57 | SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 40 UNIDADES | 200 | 400 | PCT |
| 58 | TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE COM 100 UNIDADES | 5 | 10 | UN |
| 59 | TRICRESOLFORMALINA 10 ML | 5 | 10 | UN |
| 60 | AUTOCLAVE 21 L BIVOLT-* Comandos manuais simples e precisos.* Vedação da porta em silicone de alta performance.* Conta com pintura lisa de alto brilho à base de epóxi, polimerizada a 250°C, com tratamento resistente a corrosão e materiais de limpeza.* Revestida internamente com material isolante ao calor.* É provida de válvula antivácuo evitando o travamento da porta e selo de segurança.* Manômetro com escalas de pressão e temperatura.* Abastecimento com água.* Cuba em aço inox.Informações Técnicas* Tensão de alimentação: Bivolt com chave seletora de voltagem 127V~ (100-140V~) / 220V~ (198-264V~).* Frequência: 50/60 Hz.* Potência: 1700W.* Modo de operação: contínua.* Pressão de esterilização: 1,7 kgf/cm2 ± 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm2).* Temperatura de operação: 128 °C ± 5 (123 a 133ºC).* Tempo de esterilização: 16 minutos aproximadamente.* Volume: 21 litros.* Dimensões da câmara (Diâmetro x Profundidade): 240 x 450 mm.* Consumo de água por ciclo: 350 - 380ml.* Peso líquido aproximado: 30 Kg.* Tempo do ciclo completo: aproximadamente 60 minutos, podendo sofrer variações, pelo tipo e volume de material, oscilações na rede, entre outros.* Garantia pelo fabricante: 1 ano. | 1 | 2 | UN |
| 61 | FITA ADESIVA TEFLON PARA SELADORAS-PACOTE DE UM METRO CADA Fita Termica Teflon AdesivaAlta Temperatura Seladora 1 Metro Fita adesiva de teflon com adesivo, nas medidas: 1,5 cm de largura x 0,13 mm de espessura.TODOS OS TIPOS DE MÁQUINAS SELADORAS Os tecidos de vidro selecionados são revestidos com resina de PTFE.Está disponível com um perfil de superfície que varia de super suave com alto conteúdo de PTFE a um texturizado. Pode ser produzido com uma porosidade controlada ou com características elétricas especiais. É utilizado em forma de folha, em rolos cortados, peças fabricadas e como material base para correias transportadoras de processo. | 7 | 14 | PACOTE |
| 62 | GAZE HIDROFILA 12 FIOS 4 DOBRAS C/ 500 UNIDADES | 27 | 55 | PCT |
| 63 | TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL 4MM X 170MM DE RESINA | 10 | 20 | CX |
| 64 | CANULA DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA-KIT COM INTERMEDIÁRIO E TRÊS PONTAS | 3 | 6 | KITS |
| 65 | LUVA CIRURGICA 7.0 COM PÓ CAIXA COM 50 PARES | 3 | 6 | CX |
| 66 | Líquido de Dakin solução de hipoclorito de sódio 0,5% usado como antisséptico na irrigação de canais desvitalizados. | 15 | 30 | LITROS |
| 67 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA PCT C/ 500 COMPRESSAS 7,5CM X 7,5CM 8 DOBRAS 09 FIOS | 15 | 30 | PCTS |
| 68 | ANESTESICO LOCAL ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA (72MG+18µg) C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA | 40 | 80 | CX |
| 69 | Cunha Anatômica Madeira -Embalagem com 100 unidades. Sortida Colorida | 10 | 20 | EMBAL. |
| 70 | Mandril Para Discos CA Embalagem com 1 unidade.Latão banhado em Cromo. | 15 | 30 | UN |
| 71 | Pinça Clínica Para Algodão - Embalagem com 1 unidade.Instrumento autoclavável.Fabricado em aço inox.Possui 15cm. | 10 | 20 | UN |
| 72 | KIT BROCA LARGO PEESO 32mm-Kit c/ 6 unidades do 1 ao 6 | 2 | 5 | KITS |
| 73 | TESTE DE VITALIDADE PULPAR FRIO Spray- tubo à temperatura de - 50 graus Celsius- FRASCO DE 100ML | 3 | 6 | FRASCOS |
| 74 | RAIO X DE PAREDE-* Confeccionados em alumínio perfilado com rolamentos mecanicamente balanceados através de molas que compensam o peso do aparelho e permitem a movimentação;*Com dois braços, um horizontal e um pantográfico;*Alcance horizontal de 1500 mm e movimento vertical de 30 graus para baixo e 25 graus para cima;*Cabeçote com sistema de aterramento para maior proteção ao operador;*Imersão em óleo garante refrigeração e isolamento eficazes, mesmo nos casos de uso intensivo;*Tensão nominal 70 kVp;*Corrente de 8 mA;*Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos;*Potência: 1,20 kVA;*Garantia: 15 meses. | 1 | 1 | UN |
| 75 | CAIXA PARA REVELAÇÃO-CAMARA ESCURA ODONTOLÓGICA SEM ILUMINAÇÃO Embalagem c/ 1 câmara, 4 copos de fácil reposição, 2 luvas, manual do usuário e termo de garantia | 1 | 2 | UN |
| 76 | AVENTAL DE CHUMBO-BORRACHA PLUMBÍFERA Avental periapical adulto;Tamanho: 76x60cm e com 0,25mm de chumbo (Pb);Peso: 2.250kg;Acabamento em corino especial;Com protetor de Tireoide;Fechamento com velcro. | 1 | 1 | UN |
| 77 | MONÔMERO-resina acrílica autopolimerizável liquido- frasco com 250ml | 3 | 5 | UN |
| 78 | Avental/capote impermeável gramatura mínima de 50g/m² de mangas longas e impermeável. | 200 | 400 | UN |
| 79 | Escavador de Dentina Duplo - Nº16 -* Fabricado em aço inox.* Autoclavável.* Conhecido também como Colher de Dentina.Embalagem com 1 unidade. | 10 | 20 | UN |
| 80 | CABO PARA ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO Aço inox.Autoclavável. | 20 | 40 | UN |
| 81 | Kit cirúrgico descartável odontológico estéril para implante (com 02 aventais de mangas longas, campo fenestrado, protetor de refletor, protetor de cabos, toalhas absorventes, máscara tripla, touca sanfonada e pró-pé) | 200 | 400 | UN |
| 82 | ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL COM ESTOJO COMPLETO | 2500 | 5000 | UN |
| 83 | Cimento obturador provisório- Embalagem com 1 pote de 20g. Cimento para aplicações temporárias em curto prazo | 20 | 35 | UN |
| 84 | Macro Modelo Arcada Dentária Com Língua- Macro-modelo de arcada dentária superior e inferior.* Dentes fixos.* Confeccionada em Resina Emborrachada. * Com articulador. * Validade: Indeterminada. | 2 | 4 | UN |
| 85 | Forceps nº 151 adulto- Produzidos em aço inox. * Autoclavável. * Busca oferecer resistência a tensão e forças exercidas pelo profissional. | 3 | 3 | UN |
| 86 | Forceps nº 150 adulto- Produzidos em aço inox. * Autoclavável. * Busca oferecer resistência a tensão e forças exercidas pelo profissional. | 3 | 3 | UN |
| 87 | Forceps nº 16 adulto- Produzidos em aço inox. | 3 | 3 | UN |
| 88 | Forceps nº 17 adulto- Produzidos em aço inox. | 3 | 3 | UN |
| 89 | Forceps nº 65 adulto- Produzidos em aço inox. | 3 | 3 | UN |
| 90 | Forceps nº 69 adulto- Produzidos em aço inox. | 3 | 3 | UN |
| 91 | Forceps nº 18L adulto- Produzidos em aço inox. | 3 | 3 | UN |
| 92 | Forceps nº 18R adulto- Produzidos em aço inox. | 3 | 3 | UN |
| 93 | Envelope para Esterilização Autosselante 90x260mm-EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA. | 75 | 150 | CX |
| 94 | Envelope para esterilização Auto Selante 240x380mm-EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA | 60 | 120 | CX |
| 95 | Envelope para esterilização Auto Selante 140x290mm-EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA | 50 | 100 | CX |
| 96 | Alavanca Heidbrink -Kit com 3 unidades. N° 1, 2 e 3. * Fabricado em aço inox.* Autoclavável. | 5 | 10 | KITS |
| 97 | Pavio Para Lamparina-Embalagem com 10 unidades* Comprimento 150mm.* 100% Algodão. | 6 | 12 | EMBAL. |
| 98 | RESINA FLUIDA-FLOWABLE- Permite a inserção de incremento único de até 4 mm.Otimiza o tempo de trabalho do profissional.Minimiza o desperdício.Ergonômica e fácil de dobrar a ponta de metal.Proporciona bom acesso à cavidade.Ótima adaptação.Baixa tensão de contração de polimerização.Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral, com baixa deflexão de cúspides.Maior fluidez.Radiopaca. COR UNIVERSAL-Embalagem com 1 seringa de 2g e 10 pontas aplicadoras | 15 | 30 | UN |
| 99 | Sugador Cirúrgico Descartável Estéril -* Fabricado em resina ABS.* Embalagem esterilizada individualmente, com óxido de etileno.* Descartável, com ponteira removível.* Ponta fina, adapta-se nas cavidades.* Perfeito encaixe na mangueira e saída de ar para sucção constante.Embalagem com 20 unidades. | 20 | 40 | EMBAL. |
| 100 | Arco de Ostby Autoclavável DOBRÁVEL adulto Embalagem com 1 unidade | 4 | 5 | UN |
| 101 | Cursor Stop de Silicone-Embalagem com 100 unidades 1mm. Branco. | 4 | 5 | EMBAL. |
| 102 | Fórceps Infantil Nº1 * Aço Inox.* Autoclavável. | 3 | 3 | UN |
| 103 | Fórceps Infantil Nº2 * Aço Inox.* Autoclavável. | 3 | 3 | UN |
| 104 | Fórceps Infantil Nº3 * Aço Inox.* Autoclavável. | 3 | 3 | UN |
| 105 | Fórceps Infantil Nº4 * Aço Inox.* Autoclavável. | 3 | 3 | UN |
| 106 | Fórceps Infantil Nº5 * Aço Inox.* Autoclavável. | 3 | 3 | UN |
| 107 | Fórceps Infantil Nº6 * Aço Inox.* Autoclavável. | 3 | 3 | UN |
| 108 | PONTA DIAMANTADA 3118 F | 75 | 150 | UN |
| 109 | PONTA DIAMANTADA 3168 F | 75 | 150 | UN |
| 110 | ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY embalagem 200 ml * Lubrificante spray à base de óleo mineral USP medicinal.* Livre de silicones.* Remove resíduos enquanto mantém o equipamento devidamente lubrificado.* Validade: 2 anos. | 4 | 5 | UN |
| 111 | PONTA DIAMANTADA especial para Slice 859LF | 75 | 150 | UN |
| 112 | ALGINATO ODONTOLÓGICO-* Reprodução de detalhes de superfície de até 5 μm (mícrons) e 5 dias de estabilidade dimensional.* Mistura manual ou automática, com absorção rápida da água. Resulta em massa homogênea e superfícies lisas e compactas.* Alta elasticidade: permite que o material retorne à sua forma original.* Alta resistência ao rasgo: reduz o risco de rasgo da impressão quando é removido da boca do paciente.* Tempo de trabalho: 1 minuto e 5 segundos, considerando temperatura da água em 23ºC.* Tempo para presa (na boca do paciente): 45 segundos.* Tixotrópico.* Aroma de mangostão (fruta asiática).* Cor lilás.* Livre de poeira.* Embalado em atmosfera modificada. | 75 | 150 | PCT |
| 113 | Gesso Pedra Especial Tipo IV Embalagem com 1kg | 50 | 100 | EMBAL |
| 114 | ESCOVAS DE ROBINSON UNIDADE | 50 | 100 | UN |
| 115 | CONTRA ÂNGULO-* Fixação da broca: Através de trava (lâmina).* Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho.* Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Proporciona peso reduzido (apenas 42 gr).* Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem.* Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas.* Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus.* Rotação: Até 20.000 rpm.* Autoclaváveis até 135°C.* Cores: Prata acetinado.* Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus.* Rotação: 5.000 a 20.000 rpm.* Relação de transmissão: 1:1.* Baixa Rotação.* Peso Líquido: 42 gr.* Peso Bruto: 77 gr.* Brocas: Haste tipo 1 AR Standard. | 2 | 4 | UN |
| 116 | Resina Acrílica em Pó - COR 66Embalagem com 78g | 4 | 5 | UN |
| 117 | Resina Acrílica em Pó - COR 62 EMBALAGEM COM 78G. | 4 | 5 | UN |
| 118 | Ponta Ultrassonica 10P-Embalagem com 1 unidade.Modo de operação: P – Tratamento periodontal.Tipo de encaixe: 10P rosca interna. | 10 | 20 | UN |
| 119 | PEÇA RETA PARA MICROMOTOR ODONTOLÓGICO Mecanismo com rotação de até 40.000 rpm Brocas padrão NBR ISO 1797 * 1 Comprimento mínimo de haste: 15mm Comprimento máximo de haste recomendado: 44,5mm Troca de brocas simples e ágil com o sistema pinça acionamento por mola Baixo ruídoConstrução de aço inoxidável Design ergonômico antideslizante Autoclavável à 135ºC Base do equipamento: Conexão Tipo INTRA (ISO.3964) | 4 | 5 | UN |
| 120 | CONE DE GUTA PERCHA PRIMARIO 1º SERIE | 3 | 6 | UN |
| 121 | CONE DE GUTA PERCHA PRIMARIO 2º SERIE | 3 | 6 | UN |
| 122 | CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO RS | 3 | 6 | UN |
| 123 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1º SERIE | 3 | 6 | UN |
| 124 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2º SERIE | 3 | 6 | UN |
| 125 | Contra Ângulo Oscilatório Endo FXR 160 PB 16:1-* Sistema push button para limas do tipo manual (diâmetro da haste da lima entre 3,6mm e 4,0mm).* Acionamento oscilatório de 90 graus.* Sistema de transmissão: redução 16:1.* Acoplamento intra e-type: atende à norma ISO 3964.* Utilizado em micromotores elétricos e pneumáticos.* Autoclavável a 135º C. | 1 | 2 | UN |
| 126 | Solução de fluoreto de sódio a 0,2%- a indicação de uso semanal tanto por adultos como por crianças contribui na prevenção do surgimento de cárie dental e permite que o esmalte possa ser remineralizado com grande eficiência. Apresentado nos sabores: morango, menta, tutti-frutti e sem sabor. composição: fluoreto de sódio, essências, corantes, metilparabeno e água purificada | 85 | 170 | LT |
| 127 | Ponta Ultrassônica E5 Cônica Longa-embalagem com 1 unidade | 2 | 4 | UN |
| 128 | SODA CLORADA solução de hipoclorito de sódio 2,5% usado como antisséptico na irrigação de canais desvitalizados. | 5 | 10 | LT |
| 129 | PONTA DIAMANTADA 4137 F | 50 | 100 | UN |
| 130 | DESTILADORA DE ÁGUA Tensão: 127V ou 220VPotência: 750WFrequência: 50/60 HzCapacidade da cuba de inox: 4,0 litrosCapacidade do reservatório de coleta: 4,0 litrosDimensões: C 27 x L 23,5 x A 38,5 cmPeso líquido: 3,5 kgPeso bruto: 4,7 kg Características:Remove uma grande quantidade de sais presentes na água;Alta vazão com destilação de 1 litro por hora;Prolonga a vida útil dos instrumentais e equipamentos; | 2 | 3 | UN |
| 131 | Espátula para Alginato e Gesso- Material: Plástico;Produzida de resinas termoplásticas puras;Dimensões da embalagem: 3,0 x 19,0 x 1,0 cm;Peso com embalagem: 16 g; | 5 | 10 | UN |
| 132 | Amálgama GS 80 cápsulas- embalagem com 50 cápsulas- Destaques da Amálgama GS-80 Econômica sem fase gama 2;Alta resistência;Discreta expansão quando aplicada;Ótima manipulação e aplicação.Variação dimensional positiva;Sistema de capsulas para misturas excelentes;Entre outros.Características da Amálgama Odontológica GS-80Sistema: Cápsulas.Presa: Regular.Tempo e manipulação e condensação: 4.5 minutos.Tempo de escultura: 5.5 minutos.Partículas: Spherical and Lathe Cut.Resistência à compressão @ 1h: 225MPa (32,625psi).Resistência à compressão @ 24h: 510MPa (73,950psi).Resistência à tração diametral @ 1h: 22MPa (3,190psi).Resistência à tração diametral @ 24h: 54MPa (7,830psi).Creep estática @ 7 dias: 0.1%.Alteração dimensional @ 24h: +2µm/cm. | 1 | 1 | EMB |
| 133 | Mini Incubadora Bivolt-Indicado para incubação de indicadores biológicos auto-contidos destinados a monitorização dos ciclos de esterilização em autoclave à vapor.-Possui controle eletrônico e automático de temperatura que se mantêm dentro da faixa adequada para a incubação do indicador biológico.Não há necessidade de calibração para este equipamento.Capacidade para 4 indicadores biológicos simultâneos.Compatível com todos os testes biológicos.Temperatura de incubação: 57°C.Dimensões do produto: 5,5 cm x 10,0 cm. Dimensões do orifício para indicador biológico: 0,90cm x 3,5 cm (D x A).Garantia: 1 ano.Bivolt. | 3 | 3 | UN |
| 134 | Bloqueador de oxigênio-Embalagem com 3 unidades de 3g cada. Gel lubrificante/isolante hidrossolúvel. * Aroma de açaí. Indicado para recobrir a superficie de restaurações, cimento e laminados durante o processo de fotopolimeriazação, independendo a formação da camada inibida por oxigênio. Indicado também para lubrificação de fios retratores, facilitando sua inserção.20 | 10 | 20 | EMB |
| 135 | agulha gengival CURTA cx com 100 unidades: Curta: Comprimento de 25mm, calibre 30G (0,3mm). Produzida em aço inoxidável de alta resistência.Bisel triplo produzido com corte a laser e sem rebarbas.Lacre térmico (solda à fusão), assegurando a esterilidade.Esterilizada por óxido de etileno.Siliconizada.Apirogênica (livre de pirogênio).Descartável, de uso único. Proibido reprocessar.Certificação ISSO 13485. | 30 | 60 | CX |
| 136 | agulha gengival LONGA cx com 100 unidades:Longa: Comprimento de 38mm, calibre 27G (0,4mm).Produzida em aço inoxidável de alta resistência.Bisel triplo produzido com corte a laser e sem rebarbas.Lacre térmico (solda à fusão), assegurando a esterilidade.Esterilizada por óxido de etileno.Siliconizada.Apirogênica (livre de pirogênio).Descartável, de uso único. Proibido reprocessar.Certificação ISSO 13485. | 10 | 20 | CX |
| 137 | Fio Sutura Agulhado Nylon 4-0-- embalagem com 24 unidades--Estéril.Material do fio: Poliamida de cadeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6.6. Diâmetro do fio: Classificação 4-0, adequada para suturas que exigem delicadeza e precisão.Agulha: Apenas 1 agulha cirúrgica composta por aço inoxidável da série “AISI 420”.Cor: Preta.Registro ANVISA: 10378330013. | 20 | 40 | CX |
| 138 | resina acrílica autopolimerizável pó ROSA embalagem com 450g Fácil manuseio e aplicação.Aspecto natural.Fácil adaptação.Excelentes resultados estéticos.Próteses mais resistentes.Composição: Metilmetacrilato, EDMA, DMT, Inibidor e Fluorescente. | 3 | 5 | UN |
| 139 | CURATIVO ALVEOLAR Embalagem com 10g. Com propólis.Própolis, Iodofórmio, Cera de Abelha, Espessante e Veículo.Eficaz como medida de prevenção de alveolites; Estimula a cicatrização após as extrações dentais; Diminui a dor pós-operatória;No tratamento da alveolite já instalada; Auxilia na cicatrização após extrações dentais em pacientes diabéticos. | 2 | 4 | UN |
| 140 | CERA PERIFÉRICA nº 6 Embalagem com 40 Bastões.* Cria retenção, evitando o deslocamento do alginato e formação de bolhas na porção periférica na moldagem do fundo de saco.* Fácil colocação na borda da moldeira | 6 | 12 | CX |
| 141 | CURETA DE LUCAS nº 86 A Cureta de Lucas é um produto utilizado na curetagem ou limpeza do alvéolo após a extração, como o capuz pericoronário. Produto confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. | 4 | 8 | UN |
| 142 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DE CORTE CRUZADODesenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura.Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão.FG – alta rotação.Tamanho: 25mm.Modelo: cônica de corte cruzado. | 20 | 40 | UN |
| 143 | PONTA DIAMANTADA 1014 Não estéril;Formato da ponta: Esférica.Tipo de Broca: Alta Rotação .Autoclavável.Diâmetro da parte ativa: 1,40 mm;Comprimento total: 19 mm;Alta precisão em áreas delicadas;Ideal para preparos conservadores;Versátil em diferentes materiais;Controle no desgaste;Redução do tempo clínico;Excelente acabamento de cavidades;Facilidade de acesso em áreas restritas;Confiabilidade e segurança no uso. | 20 | 40 | UN |
| 144 | PONTA DIAMANTADA 1016Ref.: 1016Família: Esférica Granulometria: Média Característica: Alta Rotação Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm | 20 | 40 | UN |
| 145 | PINÇA DENTE DE RATO Indicada em cirurgias em geral e no auxilio ao manuseio de tecidos moles.- Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade.- Material Importado Premium.- Autoclavável. Validade: Indeterminada. | 6 | 12 | UN |
| 146 | Solução Hemostática Embalagem com 1 unidade de 1,2ml. * Uso intraoral. * Manter em temperatura ambiente (18 a 29°C). | 7 | 15 | UN |
| 147 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO-cadeira,pedal,equipo, unidade de água e refletorDescrição:CadeiraBase com debrum antiderrapante dispensa fixação no piso.Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto.Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg.Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório.Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional.Amplo estofamento na cor marinhoBraço de apoio para o paciente fixo.Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts.Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz.Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca.Consultório ambidestro.Estofamento amplo com apoio lombarEncosto de cabeça anatômico removível e bi-articulável.PedalPedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor.Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados.Posições de trabalho que podem ser personalizadas.Opção “volta à zero” para retornar à posição inicial diretamente.Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla “voltar a zero”.Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente.EquipoEquipo com braço mecânicoProduzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjuntoPedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedalSeringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavávelMangueiras: arredondadas, leves e flexíveisSuporte das pontas: com acionamento pneumático individualTampo de inox removível: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosãoPuxador Bilateral.De série:01 seringa tríplice.01 terminal sem spray para baixa rotação.01 terminal para alta rotação.Unidade de ÁguaProduzido em ABS injetado: confere maior durabilidade/resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto.Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.Filtro de detritos localizado na base do sugador.Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água.Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão, seringa tríplice.Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório.Terminal Sugador pneumático.Terminal Sugador Bomba de Vácuo.RefletorRefletor LED.Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED.Espelho multifacetado com tratamento multicoating.Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente.Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada.Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º.Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX (escolha de intensidade pelo pedal). | 1 | 1 | UN |
| 148 | Mocho A Gás : indicado para oferecer mobilidade e segurança na posição correta de se trabalhar, complementado o consultório e preservando a sua saúde e bem-estar. Descrição:•Largura: 430 mm•Comprimento: 500/550 mm•Altura do assento: 410/500 mm•Altura do encosto: 425/465 mm•Capacidade de carga: 135 kg•Sistema de elevação: Pistão a gás•Cor: Azul marinho. | 2 | 2 | UN |
| 149 | COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial. Sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento para liberação da pressão, caso haja falha do pressostato e protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento.CARACTERÍSTICAS:•Compacto e silencioso, mantendo um ambiente agradável para o profissional e assegurando a tranquilidade do paciente durante a execução dos procedimentos. Projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial, possui desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia e é isento de óleo ou emissão de fumaças, vapores ou odores desagradáveis.•Apresenta características que facilitam a operação e manutenção do equipamento tais como:- Manômetro para pressão do reservatório.- Manômetro para pressão de saída.- Regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água.- Registro para controle da vazão.- Registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório.•Sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento para liberação da pressão, caso haja falha do pressostato e protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento.•Modelos com reservatórios com pintura eletrostática interna e externa garantindo uma maior durabilidade do compressor.Especificações técnicas:•Capacidade de consultórios: 1 consultórios.•Capacidade do reservatório de ar: 40 litros.•Frequência: 60Hz.•Modo de operação: Operação contínua.•Número de cilindros: 2.•Potência: 127V~: 1651 VA. ou•Potência: 220V : 1474 VA•Potência do motor: 2 HP.•Tamanho do produto: 498 x 448 x 801 mm.•Tempo de Enchimento: 1'53"".•Tensão de alimentação: 127V ± 10% ou 220V ± 10%. | 2 | 2 | UN |
| 150 | Fotopolimerizador indicado para:•Polimerização de resinas compostas: Indicado para a fotopolimerização de resinas compostas em restaurações diretas e indiretas, garantindo uma cura completa e uniforme.•Cimentação adesiva: Utilizado na fotopolimerização de cimentos resinosos durante a cimentação de coroas, facetas, inlays, onlays e pinos.•Selamento de fissuras: Ideal para o selamento de fissuras e fendas em dentes, proporcionando uma cura rápida e eficaz dos materiais selantes.•Procedimentos estéticos: Adequado para a polimerização de materiais utilizados em procedimentos estéticos, como facetas de resina e outros tratamentos adesivos.•Características: •Potência ajustável: oferece uma potência de até 3200 mW/cm², com diferentes modos de operação (Standard, High Power e Xtra Power) que permitem ao dentista ajustar a intensidade de acordo com as necessidades do procedimento.•Cobertura ampla: Possui uma lente de 12 mm que proporciona uma cobertura maior da área de trabalho, permitindo a polimerização de superfícies maiores em menos tempo.•Tecnologia LED de alta intensidade: Equipado com LEDs de última geração que emitem luz em múltiplos comprimentos de onda, garantindo a cura de todos os tipos de materiais fotopolimerizáveis, independentemente da cor.•Design ergonômico e sem fio: O dispositivo é leve e sem fio, oferecendo conforto e facilidade de uso durante procedimentos longos. A ergonomia favorece o manuseio, reduzindo a fadiga do operador.•Durabilidade da bateria: A bateria recarregável de lítio possui longa duração e pode ser substituída facilmente, garantindo que o equipamento esteja sempre pronto para uso.•Resistência e durabilidade: Construído com materiais de alta qualidade, é resistente a impactos e possui uma vida útil prolongada, mesmo sob uso intenso.•Facilidade de manutenção: O dispositivo é fácil de limpar e desinfetar, garantindo um ambiente seguro e higiênico no consultório.Especificações Técnicas:•Intensidade de luz: Ajustável até 3200 mW/cm².•Modos de operação: Standard Power (1000 mW/cm²), High Power (1600 mW/cm²), e Xtra Power (3200 mW/cm²).•Comprimento de onda: Multimodal, cobrindo entre 395 a 480 nm, capaz de polimerizar todos os materiais dentários fotopolimerizáveis.•Diâmetro da lente: 12 mm, oferecendo ampla cobertura de área para polimerização.•Tipo de luz: LED de alta potência.•Bateria: Recarregável de lítio, com tempo de operação prolongado por carga e fácil substituição.•Tempo de polimerização: Ajustável de acordo com o modo, permitindo cura rápida em segundos.•Dimensões: Compacto e ergonômico, facilitando o manuseio e a operação.•Peso: Leve, garantindo conforto durante o uso prolongado.•Compatibilidade: Funciona com uma ampla gama de materiais odontológicos, incluindo resinas compostas, adesivos, cimentos e selantes. | 3 | 3 | UN |
| 151 | GAVETEIRO AUXILIAR ODONTO COM 5 GAVETAS:Estrutura em MDF, medidas montadas: 53 cm x 51 cm x 70 cm (A x C x L ), com rodízios,tampo em inox e corrediças telescópicas nas gavetas. Gavetas de tamanho variado. | 2 | 2 | UN |

O intervalo mínimo entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será de R$ 0,01.

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem/serviço de luxo, conforme Decreto nº 97, de dezembro de 2023.

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável nos termos da Lei.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

  - A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

As marcas que porventura estiverem mencionadas neste termo são referenciais, podendo a licitante apresentar marcas distintas, desde que tenham qualidade equivalente ou superior, ressalvado o direito da administração municipal de no caso de existir dúvidas quanto à equivalência, solicitar ao participante do certame que o mesmo demonstre a qualidade compatível com a marca de referência mencionada.

## Da exigência de amostra

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelo Pregoeiro, este exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e no mesmo prazo estipulado neste Termo para entrega, contados da solicitação, podendo ser prorrogado caso solicitado justificadamente e aceito pela Administração.

- Por meio do site da Prefeitura, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

- A avaliação das amostras ocorrerá por equipe técnica com conhecimentos específicos para tal, podendo inclusive a administração terceirizar a análise caso não detenha funcionário com as qualificações necessárias.

- O resultado da(s) avaliação(ões) será(ão) divulgados pelo site da Prefeitura.

- Para avaliação da(s) amostra(s) utilizar-se-á de critérios objetivos, restringindo a administração a comparar a(s) amostra(s) estritamente com o descrito no Anexo I deste Edital.

- Caso a(s) amostra(s) apresentadas estejam compatíveis com o descrito no Anexo I, a equipe técnica responsável reportará ao Pregoeiro, que dará como aceita a proposta da licitante.

- No caso de não haver entrega da amostra dentro do prazo previsto ou ocorrer atraso na entrega, sem a devida justificativa aceita pela Administração, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta da licitante será recusada.

- Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

- Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

- Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

- Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

  - Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

  - O prazo de entrega dos bens é de 10 dias corridos, contados do recebimento da autorização de fornecimento em parcelas conforme a necessidade.

  - Os produtos deverão possuir, quando da sua entrega, pelo menos 75% de sua validade total.

  - Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias (úteis) de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Os bens deverão ser entregues no município de Itamogi – MG, no Almoxarifado, Praça Dom Hugo Bressani, nº 73, Centro, Itamogi - MG, CEP: 37973-000.

Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada. Os medicamentos termolábeis e os demais deverão ser transportados conforme normas vigentes, mantendo o controle de temperatura e umidade. O Almoxarifado da Prefeitura recusará os produtos que forem entregues em desconformidade com o previsto neste Termo.

Garantia, manutenção e assistência técnica

O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

  - O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 09 (nove) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

  - Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

  - A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

  - A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

  - Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

  - As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

  - Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

  - O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

  - Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

  - Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

  - O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

  - A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para o MUNICÍPIO DE ITAMOGI.

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme prevista na Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º.

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário competência.

Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade do município de Itamogi.

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias úteis.

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- o prazo de validade;

- a data da emissão;

- os dados do contrato e do órgão contratante;

- o período respectivo de execução do contrato;

- o valor a pagar; e

- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

A Administração deverá realizar consulta ao SICAF ou em outro sistema informatizado para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF ou em outro sistema informatizado, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF ou em outro sistema informatizado utilizado pelo MUNICÍPIO DE ITAMOGI.

Prazo de pagamento

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

Não será admitido nenhum realinhamento superior aos índices apresentados pela média CPEA(Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

Forma de pagamento

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

    - As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor, somente serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data fixada para abertura do certame.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O custo estimado total da contratação é de R$ 462.506,03 (Quatrocentos e sessenta e dois mil quinhentos e seis reais e três centavos).

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do município de Itamogi.

A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

- Itamogi/MG, 17 de outubro de 2025.

Rogério Antônio Campagnoli da Silva

Prefeito Municipal

Nota explicativa: Referente ao item 8.16, que trata da prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, cabe elucidar que o dispositivo deve ser interpretado no sentido de que a natureza da atividade a ser desenvolvida no curso da contratação determinará a inscrição cadastral. A utilização da conjunção (‘ou’), não se trata de remeter à escolha do licitante, mas de adequar a exigência à natureza da atividade desenvolvida e à competência tributária estadual (ICMS) ou municipal (ISS), consoante a parte final do dispositivo (‘pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual’).